河南省科技创新平台基地安全管理

工作指引（试行）

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为贯彻落实《国务院安委会办公室 中央政法委 教育部 科技部 工业和信息化部 公安部 中国科学院关于加强实验室安全管理工作的通知》要求，规范我省科技创新平台基地日常安全管理，健全安全管理长效机制，防范和减少安全事故发生，保障科研人员生命安全和平台基地稳定运行，制定本指引。

第二条  本指引适用的科技创新平台基地包括省实验室、重点实验室、技术创新中心、临床医学研究中心、国际联合实验室、大学科技园、中试基地、野外科学观测研究站、工程技术研究中心等。

第二章  管理体系与职责

- 第三条  严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，平台基地依托建设单位是平台安全工作的责任主体，需统筹协调平台基地安全工作，要逐级明确安全责任人，压实各级安全管理责任，做到定责到岗、明责到人，健全安全培训与准入制度，定期组织安全隐患排查。

- 第四条  平台基地负责人是平台基地安全管理第一责任人，对平台基地安全生产工作全面负责，要细化落实各项安全管理要求，建立安全管理台账，编制应急预案，组织开展日常巡查、隐患整改、培训演练等工作。

第三章  日常巡查与隐患排查

- 第五条  落实常态化高频巡查巡检制度，每日对科研实验场所进行安全巡查，重点检查以下内容：

- （一）水、电、气、暖线路是否正常；

- （二）消防器材设施是否完好有效，疏散通道是否畅通；

- （三）危化品存储和使用是否规范；

- （四）仪器设备运行状态是否正常，特别是高温高压、涉危涉腐、老旧故障等危险性较大的设备；

- （五）科研人员是否遵守操作规程。

- 第六条  对排查出的安全隐患，做到立即反馈、及时整改、跟踪复核，确保全流程闭环。重大安全隐患一经发现须立整立改，未落实安全保障前不得开展相关科研实验。

第四章  危化品全流程管控

第七条  对剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、麻醉药品、精神药品等危险化学品，从采购、储存、领用、使用、回收及处置实施全流程管理，确保危险化学品来源可追溯、去向可追踪。

第八条  危险气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电磁与激光设备、特种设备及锂电池等需严格按照规范要求进行管理使用。

第五章  生物安全与特种设备管理

第九条  严格执行实验动物生物安全相关政策法规，建立监管和检查登记制度，加强全流程监测防控。

第十条  完善实验动物疫情应急预案，发生疫情时立即采取隔离、消毒等措施，防止扩散。

第十一条  特种设备须持证操作、定期检验，操作人员须经专业培训合格。

- 第六章  安全教育与准入

- 第十二条  严格实施“分级分类”安全教育机制，人员须完成安全培训后方可进入科研实验场所。常态化开展安全知识学习、操作规范培训，切实提升全员安全防范与应急处置能力。

- 第十三条  涉及危险源的科研项目，项目负责人须进行危险源甄别，经安全风险评估后方可开展科研实验。

第十四条  涉及危化品、高温高压设备或可能发生剧烈反应的科研活动，须提前评估过程风险，配足防护装备及应急消防设施。

第七章  应急管理与值班值守

- 第十五条  制定与平台基地研究领域特点相匹配的安全事故应急预案，配足应急处置设备和物资。定期组织应急演练及自救互救培训，确保突发情况下能够迅速有效应对。

- 第十六条  节假日、重大活动期间加强巡查值守，遇突发事件须立即启动应急预案，并及时向上级主管部门报告。

第八章  附 则

- 第十七条  各类平台基地应结合各自研究领域、实验类型和设施设备实际，制定具有针对性的实施细则，定期评估修订安全管理制度和专项规程。

- 第十八条  各平台基地依托单位应制定本单位平台基地安全管理制度，积极有效开展安全管理工作，动态优化安全管理机制与流程，切实加强风险防控，提升防控精准性，确保平台基地安全有序运行。因责任落实不力、制度执行不严、措施落地不实造成安全事故的，将依法依规予以追责。

- 第十九条  本指引由河南省科学技术厅负责解释。

- 第二十条  本指引自印发之日起施行，有效期三年。